Załącznik Nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych i kamer”

Niniejszym oferujemy:

1. Stacja meteorologiczna nr 1 – 4 zestawy

(lokalizacja: Bór gm. Szaflary, Bańska Niżna, Biały Dunajec x 2)

- Dane ze stacji mają być przesyłane i gromadzone na serwerze dostawcy. Dane mają być udostępnione użytkownikowi drogą internetową w sposób ciągły przez okres pomiarów (2 lata). Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych z przesyłem danych. Dostęp do danych nie może być związany z koniecznością instalowania dodatkowego oprogramowania (dostęp przez przeglądarkę internetową).

- Dostawca zapewnia transport i instalację stacji meteorologicznych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz  dokona uruchomienia urządzeń.

- Dostawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń

w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczy instrukcję obsługi i niezbędną dokumentację w języku polskim.

- Konieczność doprowadzenia linii energetycznej do stacji od budynku (średnio 40 m).

- Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych z instalacją urządzeń, poza zgodą właścicieli działek na instalację stacji na ich terenie.

| LP | Wymagania minimalne |  |  | Oferowane (spełnia lub opis parametrów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II |  |  | III |
| 1 | Maszt 10-metrowy, stabilny, nie wymagający stałych fundamentów (konstrukcja tymczasowa), z odciągami, instalacja uziemiająca |  |  |  |
| 2 | Wiatromierz (czujnik zespolony prędkości i kierunku) | Pomiar prędkości wiatru | Typ sensora – czaszowy, pracujący bezkierunkowo w płaszczyźnie poziomej |  |
|  |  |  | Zakres pomiarowy: 0-50 m·s-1 |  |
|  |  |  | Prędkość startu < 0,5 m·s-1 |  |
|  |  |  | Dokładność: lepsza niż 3% dla v > 1 m·s-1 |  |
|  |  |  | Rozdzielczość pomiaru: 0,1 m·s-1 |  |
|  |  | Pomiar kierunku wiatru | Zakres pomiaru 0..360° bez strefy martwej |  |
|  |  |  | Dokładność pomiaru: min. 1/128 kąta pełnego |  |
|  |  |  | Rozdzielczość pomiaru: 1° |  |
|  |  |  | Wyjście elektryczne – transmisja szeregowa gotowego wyniku pomiarowego (np. MODBUS RTU RS485 |  |
|  |  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia atmosferycznego – barometr elektroniczny | Zakres pomiarowy: min. 800-1060 hPa |  |  |
|  |  | Całkowita dokładność: min 0,3 hPa +15..+25°C |  |  |
|  |  | Wyjście elektryczne: analogowe, napięciowe lub prądowe |  |  |
|  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |  |
| 4 | Pomiar temperatury i wilgotności powietrza (czujnik zespolony) | Pomiar temperatury powietrza | Rodzaj sensora: Pt100 pasywny, podłączenie 4-przewodowe |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru temperatury: -40..+60°C |  |
|  |  |  | Dokładność pomiaru temperatury: klasa 1/3 B wg Normy IEC751 lub równoważnej |  |
|  |  | Pomiar wilgotności względnej powietrza | Zakres pomiaru: 0..100% Rh |  |
|  |  |  | Dokładność w temperaturze 20°C: ±1% (0..90% Rh), ±2% (90..100% Rh) |  |
|  |  |  | Wyjście: analogowe, napięciowe |  |
|  |  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |
|  |  | Osłona antyradiacyjna zabezpieczająca przed promieniowaniem i opadami, wykonana z epoksydu lub podobnego tworzywa nieprzepuszczającego światła, odporna na UV, deszcz, zmienną temperaturę, dostosowana do czujnika temperatury i wilgotności opisanego powyżej |  |  |
| 5 | Szafa na aparaturę pomiarową o klasie szczelności IP66, z tworzywa epoksydowego wysokoudarowego |  |  |  |
| 6 | Zasilanie stacji: sieciowe 230V, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe kat. B+C, wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe, wbudowane zasilanie buforowe wystarczające na podtrzymanie pełnej pracy stacji przez min 48 h |  |  |  |
| 7 | Datalogger posiadający (po podłączeniu wymienionych czujników) minimum tyle samo wolnych wejść do ewentualnego późniejszego rozszerzenia stacji |  |  |  |
| 8 | Świadectwo kalibracji wejść analogowych loggera |  |  |  |
| 9 | Podłączenie loggera do sieci internetowej przez modem GPRS, sieć LAN (Ethernet), WiFi (do wyboru w momencie instalacji) |  |  |  |
| 10 | Przekaz danych do dzierżawionego serwera bazodanowego, gromadzącego (archiwizującego) dane oraz udostępniającego je dowolnej liczbie uprawnionych użytkowników, przez stronę www. W cenie winna być ujęta 2-letnia dzierżawa serwera, z usługą nieograniczonego, całodobowego dostępu do danych |  |  |  |
| 11 | Wszystkie czujniki (przyrządy) mają być zgodne ze standardem WMO, posiadać świadectwa kalibracji |  |  |  |
| 12 | Warunki gwarancji: nie mniej niż 2 lata od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru |  |  |  |
| 13 | Termin dostawy i montażu: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |

Kolumnę III należy bezwzględnie wypełnić

2. Stacja meteorologiczna nr 2 – 1 zestaw

(lokalizacja: Nowy Targ)

- Dane ze stacji mają być przesyłane i gromadzone na serwerze dostawcy. Dane mają być udostępnione użytkownikowi drogą internetową w sposób ciągły przez okres pomiarów (2 lata). Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych z przesyłem danych. Dostęp do danych nie może być związany z koniecznością instalowania dodatkowego oprogramowania (dostęp przez przeglądarkę internetową).

- Dostawca zapewnia transport i instalację stacji meteorologicznej w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz dokona uruchomienia urządzeń.

- Dostawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń

w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczy instrukcję obsługi i niezbędną dokumentację 
w języku polskim.

- Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych 
z instalacją urządzeń, poza zgodą właściciela działki na instalację stacji na jego terenie.

- Dostawca zobowiązany jest doprowadzić linię energetyczną do stacji od budynku (około 30 m).

| LP | Wymagania minimalne |  |  | Oferowane (spełnia lub opis parametrów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II |  |  | III |
| 1 | Wiatromierz (czujnik zespolony prędkości i kierunku) | Pomiar prędkości wiatru | Typ sensora – czaszowy, pracujący bezkierunkowo w płaszczyźnie poziomej |  |
|  |  |  | Zakres pomiarowy: 0..50 m·s-1 |  |
|  |  |  | Prędkość startu < 0,5 m·s-1 |  |
|  |  |  | Dokładność: lepsza niż 3% dla v > 1 m·s-1 |  |
|  |  |  | Rozdzielczość pomiaru: 0,1 m·s-1 |  |
|  |  | Pomiar kierunku wiatru | Zakres pomiaru 0..360° bez strefy martwej |  |
|  |  |  | Dokładność pomiaru: min. 1/128 kąta pełnego |  |
|  |  |  | Rozdzielczość pomiaru: 1° |  |
|  |  |  | Wyjście elektryczne – transmisja szeregowa gotowego wyniku pomiarowego (np. MODBUS RTU RS485 |  |
|  |  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia atmosferycznego – barometr elektroniczny | Zakres pomiarowy: min. 800-1060 hPa |  |  |
|  |  | Całkowita dokładność: min 0,3 hPa +15..+25°C |  |  |
|  |  | Wyjście elektryczne: analogowe, napięciowe lub prądowe |  |  |
|  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |  |
| 3 | Pomiar temperatury i wilgotności powietrza (czujnik zespolony) | Pomiar temperatury powietrza | Rodzaj sensora: Pt100 pasywny, podłączenie 4-przewodowe |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru temperatury: -40..+60°C |  |
|  |  |  | Dokładność pomiaru temperatury: klasa 1/3 B wg Normy IEC751 lub równoważnej |  |
|  |  | Pomiar wilgotności względnej powietrza | Zakres pomiaru: 0..100% Rh |  |
|  |  |  | Dokładność w temperaturze 20°C: ±1% (0..90% Rh), ±2% (90..100% Rh) |  |
|  |  |  | Wyjście: analogowe, napięciowe |  |
|  |  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |
|  |  | Osłona antyradiacyjna zabezpieczająca przed promieniowaniem i opadami, wykonana z epoksydu lub podobnego tworzywa nieprzepuszczającego światła, odporna na UV, deszcz, zmienną temperaturę, dostosowana do czujnika temperatury i wilgotności opisanego powyżej |  |  |
| 4 | Szafa na aparaturę pomiarową o klasie szczelności IP66, z tworzywa epoksydowego wysokoudarowego |  |  |  |
| 5 | Zasilanie stacji: sieciowe 230V, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe kat. B+C, wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe, wbudowane zasilanie buforowe wystarczające na podtrzymanie pełnej pracy stacji przez min 48 h |  |  |  |
| 6 | Datalogger posiadający (po podłączeniu wymienionych czujników) minimum tyle samo wolnych wejść do ewentualnego późniejszego rozszerzenia stacji |  |  |  |
| 7 | Świadectwo kalibracji wejść analogowych loggera |  |  |  |
| 8 | Podłączenie loggera do sieci internetowej przez modem GPRS, sieć LAN (Ethernet), WiFi (do wyboru w momencie instalacji) |  |  |  |
| 9 | Przekaz danych do dzierżawionego serwera bazodanowego, gromadzącego (archiwizującego) dane oraz udostępniającego je dowolnej liczbie uprawnionych użytkowników, przez stronę www. W cenie winna być ujęta 2-letnia dzierżawa serwera, z usługą nieograniczonego, całodobowego dostępu do danych |  |  |  |
| 10 | Wszystkie czujniki (przyrządy) mają być zgodne ze standardem WMO, posiadać świadectwa kalibracji |  |  |  |
| 11 | Warunki gwarancji: nie mniej niż 2 lata od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru |  |  |  |
| 12 | Termin dostawy i montażu: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |

Kolumnę III należy bezwzględnie wypełnić

3. Stacja meteorologiczna nr 3 – 1 zestaw

(lokalizacja: Poronin)

- Dane ze stacji mają być przesyłane i gromadzone na serwerze dostawcy. Dane mają być udostępnione użytkownikowi drogą internetową w sposób ciągły przez okres pomiarów 
(2 lata). Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych z przesyłem danych. Dostęp do danych nie może być związany z koniecznością instalowania dodatkowego oprogramowania (dostęp przez przeglądarkę internetową).

- Dostawca zapewnia transport i instalację stacji meteorologicznej w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz dokona uruchomienia urządzeń.

- Dostawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń

w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczy instrukcję obsługi i niezbędną dokumentację 
w języku polskim.

- Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych 
z instalacją urządzeń, poza zgodą właściciela działki na instalację stacji na jego terenie.

| LP | Wymagania minimalne |  | Oferowane (spełnia lub opis parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II |  | III |
| 2 | Pomiar ciśnienia atmosferycznego – barometr elektroniczny | Zakres pomiarowy: min. 800-1060 hPa |  |
|  |  | Całkowita dokładność: min 0,3 hPa +15..+25°C |  |
|  |  | Wyjście elektryczne: analogowe, napięciowe lub prądowe |  |
|  |  | Zasilanie: nominalnie 12V |  |
| 4 | Szafa na aparaturę pomiarową o klasie szczelności IP66, z tworzywa epoksydowego wysokoudarowego |  |  |
| 5 | Zasilanie stacji: sieciowe 230V, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe kat. B+C, wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe, wbudowane zasilanie buforowe wystarczające na podtrzymanie pełnej pracy stacji przez min 48 h |  |  |
| 6 | Datalogger posiadający (po podłączeniu wymienionych czujników) minimum tyle samo wolnych wejść do ewentualnego późniejszego rozszerzenia stacji |  |  |
| 7 | Świadectwo kalibracji wejść analogowych loggera |  |  |
| 8 | Podłączenie loggera do sieci internetowej przez modem GPRS, sieć LAN (Ethernet), WiFi (do wyboru w momencie instalacji) |  |  |
| 9 | Przekaz danych do dzierżawionego serwera bazodanowego, gromadzącego (archiwizującego) dane oraz udostępniającego je dowolnej liczbie uprawnionych użytkowników, przez stronę www. W cenie winna być ujęta 2-letnia dzierżawa serwera, z usługą nieograniczonego, całodobowego dostępu do danych |  |  |
| 10 | Wszystkie czujniki (przyrządy) mają być zgodne ze standardem WMO, posiadać świadectwa kalibracji |  |  |
| 11 | Warunki gwarancji: nie mniej niż 2 lata od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru |  |  |
| 12 | Termin dostawy i montażu: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy |  |  |

Kolumnę III należy bezwzględnie wypełnić

4. System do fotografowania nieba – 2 stanowiska

(Gronków, Bukowina Tatrzańska – prawdopodobne lokalizacje. Możliwe są niewielkie zmiany rzędu kilku kilometrów od wskazanych)

- Kamery należy zainstalować na dachach budynków lub na masztach w miejscach umożliwiających fotografowanie nieba.

- W budynkach jest sieć elektryczna 230V.

- Dostawca zapewnia transport i instalację kamer w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz dokona uruchomienia urządzeń.

- Dostawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń

w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczy instrukcję obsługi i niezbędną dokumentację 
w języku polskim.

- Dostawca zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych z instalacją urządzeń, poza zgodą właścicieli działek (budynków) na instalację kamer na ich terenie.

| LP | Wymagania minimalne | Oferowane (spełnia lub opis parametrów/urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | System ma służyć do fotografowania nieba z 2 stanowisk. Na obu stanowiskach 4 nieruchome kamery w układzie krzyżowym, które mogą rejestrować obraz równocześnie. Każda z kamer ma wykonywać zdjęcia o zakresie kątowym co najmniej 90° w pionie i 90° w poziomie. System ma umożliwiać składanie zdjęć z 4 kamer, tworząc jedno zdjęcie całego nieba (panorama sferyczna). Zdjęcia mają być wykonywane o każdej pełnej godzinie doby. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany częstości wykonywania zdjęć drogą internetową. Dodatkowo każde stanowisko musi być wyposażone w system do transmisji danych (modem GSM/GPRS) |  |
| 2 | Przekaz danych do dzierżawionego serwera bazodanowego, gromadzącego (archiwizującego) dane oraz udostępniającego je dowolnej liczbie uprawnionych użytkowników, przez stronę www. W cenie winna być ujęta 2-letnia dzierżawa serwera, z usługą nieograniczonego, całodobowego dostępu do danych |  |
| 3 | Termin dostawy i montażu: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy |  |
| 4 | Warunki gwarancji: nie mniej niż 2 lata od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru |  |

Kolumnę III należy bezwzględnie wypełnić

………………………………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy