Załącznik nr 2

Formularz wymaganych warunków technicznych,

dla dostaw objętych

pn. Dostawa akcesoriów komputerowych do Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych  do Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, znak sprawy: AD-262-3/2014, w zakresie dostaw oferujemy nw. urządzenia (WYMAGANE JEST BEZWZGLĘDNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ZIELONYCH PÓL):

| Lp | Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Przełącznik sieciowy – 1 sztuka (np. Cisco SG300-10) f-my , model |
| 1 | Typ | Zarządzalny przełącznik sieciowy kompatybilny z przełącznikami Cisco serii SG300 | TAK |
| 2 | Prędkość magistrali (minimum) | 20 Gbps | Należy podać Gbps |
| 3 | Przepustowość (minimum) | 14.88 mpps | Należy podać mpps |
| 4 | Pamięć (minimum) | Bufor 4 Mb 16 MB Flash | TAK |
| 5 | Rozmiar tablicy adresów MAC (minimum) | 8000 | Należy podać Rozmiar tablicy adresów MAC |
| 6 | Gniazda sieciowe (minimum) | 2x Combo (RJ-45/SFP) 8x 10/100/1000 | Należy podać RJ-45/SFP szt. 10/100/1000 szt. |
| 7 | Zasilanie | 100 - 240 VAC | TAK |
| 8 | Metoda przekazywania | Store and forward | TAK |
| 9 | Zarządzanie | CLI (wiersz poleceń) HTTP (SSL) Przeglądarka WWW SNMP v1 SNMP v2c SNMP v3 SSH Syslog Telnet | TAK |
| 10 | Warstwa przełączania | 2 3 | TAK |
| 11 | Standardy | IEEE 802.1d IEEE 802.1q/p IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3z | TAK |
| 12 | Gwarancja | 60 miesięcy - serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. | TAK |
| Stacja dokująca dla dysków twardych – 2 sztuki (np. Unitek Y-3021) f-my , model |
| 13 | Interfejs dysków | SATA I/II/III 2,5” / 3,5” | TAK |
| 14 | Łączność z komputerem | USB 3.0/2.0 | TAK |
| 15 | Transfery danych | Super Speed (do 5 Gbps) high-speed (do 480 Mbps) full-speed (do 12 Mbps) | TAK |
| 16 | Obsługa dysków o pojemności | do 4TB | TAK |
| 17 | Plug & Play | Tak | TAK |
| 18 | Dioda wskazująca stan zasilania | Tak | TAK |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP Windows Vista Windows 7 | TAK |
| 20 | Funkcje | „Offline duplicate” za pomocą przycisku bez udziału komputera (funkcja klonowania) Możliwość przeprowadzenia operacji zapisu i odczytu na obu dyskach jednocześnie | TAK |
| 21 | Wyposażenie | Zasilacz Przewód USB 3.0 | TAK |
| 22 | Gwarancja | 24 miesiące | TAK |
| Listwa zasilająco-filtrująca – 2 sztuki (np. Belkin SurgeMaster F9H400ep2M) f-my , model |
| 23 | Ilość gniazd (minimum) | 4 typu euro z bolcem uziemiającym | TAK |
| 24 | Przewód (minimum) | 2 metry | TAK |
| 25 | Dodatkowe | Blokada umożliwiająca ułożenie kabli podłączanych urządzeń | TAK |
| 26 | Wyłącznik | Tak | TAK |
| 27 | Napięcie znamionowe | 230 V | TAK |
| 28 | Prąd znamionowy | 16 A | TAK |
| 29 | Absorpcja energii | 714 J | TAK |
| 30 | Maksymalny prąd impulsu | 19500 A | TAK |
| 31 | Maksymalne napięcie chwilowe | 6000 V | TAK |
| 32 | Gwarancja | 24 miesiące | TAK |
| Przewód UTP – opakowanie 100 metrów f-my |
| 33 | Typ | UTP ośmiożyłowy nieekranowany | TAK |
| 34 | Długość | 100 metrów | TAK |
| 35 | Kategoria | 5e | TAK |
| 36 | Przewodnik (minimalnie) | Drut miedziany o średnicy 0,5 mm | TAK |
| 37 | Powłoka | PCV | TAK |
| Dysk zewnętrzny – 2 sztuki (np. WD My Passport 2TB USB3.0) f-my , model |
| 38 | Typ | Przenośny 2,5 cala | TAK |
| 39 | Pojemność (minimalna) | 2000 GB | Należy podać Pamięć GB |
| 40 | Interfejs | USB 3.0 | TAK |
| 41 | Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows XP, Vista, 7 | TAK |
| 42 | Inne | Oprogramowanie do wykonywania automatycznych kopii zapasowych. Dołączony pokrowiec. | TAK |
| 43 | Gwarancja | 24 miesięcy | TAK |

……………………………………………………..						……………………………………………………..

Miejscowość; data									  Pieczęć i podpis Wykonawcy